## рада
Садівниче об'єднання "Трудовик"
код ЄДРПОУ 23567169
ДОДАТОК 2
до проекту кошторису на 2026 рік
Затверджено
Рішенням Ради СО "Трудовик"
Протокол №1/11 від 1 листопада 2025р.
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОГО РЕМОНТУ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СО "ТРУДОВИК" НА 2026 р
№ п/к | Перелік найменувань | од.виміру | к-сть | Сума, грн. | Примітка
27 | Трансформатори 9 шт
| Автоматичні вимикачі 160А | шт | 4 | 10000 |  | 2500
| Автоматичні вимикачі 250А | шт | 4 | 13000 |  | 3250
| Замки навісні | шт | 13 | 2810 |  | 219
| Запобіжник високовольтний ПК(т), П(т) | шт | 5 | 1250 |  | 250
| Наконечники мідні, ДТ 50 | шт | 20 | 2200 |  | 110
| Наконечники мідні, ДТ 35 | шт | 50 | 5000 |  | 100
| Ревізія та наладка ТП | посл |  | 40000
| ПВ3 -50 | м | 20 | 2700 |  | 135
| Термоусадки | шт | 10 | 2700
| Разом: |  |  | 79660
10 | Електромережа 10кВт
| Ізолятор ШФ - 20 | шт | 10 | 3500 |  | 350
| Запобіжник ПК-10 | шт | 10 | 5100 |  | 510
| Опорні ізолятори | шт | 4 | 1200 |  | 300
| Прохідний ізолятор | шт | 3 | 5800 |  | 1933
| Разом: |  |  | 15600
9 | Електромережа 0,4 кВт
| Ізолятор на 0,4 кВт | шт | 10 | 1000 |  | 100
| Провід СІП 4*50 | пог.м | 50 | 6150 |  | 123
| Провід А50 | пог.м. | 500 | 60000 |  | 120
| Стрічка бандажна | шт | 1 | 2300
| Разом: |  |  | 69450
7 | Вуличне освітлення
| Ізострічка, 25м | шт | 4 | 255
| Ізострічка х/б, 30м | шт | 4 | 390
| Кабель ВВГ 2х2,5мм | м | 50 | 1000 |  | 20
| Кабель АВВГ 2х2,5мм | м | 50 | 1000 |  | 20
| Релє часу електромеханічне | шт | 6 | 3000 |  | 500
| Прожектори 30w | шт | 30 | 6000 |  | 200
| Разом: |  |  | 11645
11 | Інструменти, прилади та інвентар
| Інструменти, прилади, інвентар |  |  | 10000
|  | шт | 1
| Разом: |  |  | 10000
26 | Водонапірні башти 3шт
| Заміна насосів глибинних (послуги крана) | посл | 3 | 14000
| Автоматичні вимикачі 3ф, 40А | шт | 3 | 1200
| Проведення аналізу води | посл |  | 6000
| Ремонт глибинного насосу (мех.частина) | шт | 3 | 36000
| Засувка ДУ 100 РУ 10 | шт | 2 | 7400
| Заглушки, крани, угли, хомути та ін. для водопровідної мережі у т.ч.послуги екскаватора |  |  | 20000
| Разом: |  |  | 84600
| ВСЬОГО: |  |  | 270955
Підготували:
| Електрик |  |  | Р.В.Лукіянчин
| Головний бухгалтер |  |  | Н.І.Музиченко

## Лист2
СО "Трудовик"
ЦІНИ деяких МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ на 2023 рік
| Перелік найменувань | одиниця виміру | Ціна за одиницю | По переліку, к-сть
| Автоматичні вимикачі 160А | шт | 2500 | 4
| Автоматичні вимикачі 250А | шт | 3250 | 4
| Розрядник РВО-10У1 | шт | 1040 | 3
| Опора | шт | 4500 | 2
| Провід СІП 4*50 | пог.м | 123 | 100
| Провід СІП 4*70 | пог.м | 160 | 100
| Провід А75 | пог.м. | 62 | 1000
| Ремонт глибинного насосу (мех.частина) | шт | 12000 | 3
| Засувка ДУ 100 РУ 10 | шт | 3700 | 2
| Засувка з лічильником WI 100 DN100 | шт | 7700 | 2
Адміністрація