Приблизний теоретичний розрахунок втрат/затрат ел. енергії = 29,15% , при ідеальних умовах.

Втрати в ЛЕП 10 кВт = 3,4 %, втрати в ТП = 3,0 %, втрати в ЛЕП 0,4 кВт = від 12 % до 40 % (берем в розрахунок 20%), адмін + КПП = 0,26 % = 4,600 кВт/рік, вуличне освітлення = 0,49 % = 9,480 кВт/рік, КЗ = 2 %.

Разом: 3,4 % + 3,0 % + 20 % + 0,26 % + 0,49 % + 2 % = 29,15 %

__________________________________________________________________

Реальна вартість 1 кВт електроенергії за період з 1червня по 31 грудня 2024 р.

рахунок РЕМ               обліковано е\енергії садоводами           вартість

7 679 504 грн      :            1 267 167 кВт             =       6,06 грн/кВт

__________________________________________________________________

Всі, хто платить по 4,32 грн/кВт та підбурює на це інших, тільки збільшує розрахункову вартість 1 кВт в подальшому.

__________________________________________________________________

ВАРІАНТ І   (втрати/затрати 29,15% )         Вартість 1 кВт - 5,31 грн.

ПЛАТЯТЬ ВСІ 100% ЩОМІСЯЧНО

За сім місяців садоводи спожили та оплатили в ДТЕК:

лічильник в Літках          втрати/затрати      має бути обліковано лічильниками садоводів

2 041 238кВт  -   29,15%       =   1 446 217 кВт

рахунок  з  РЕМ      має бути облік лічильн. садоводів           вартість

7 679 504 грн   :   1 446 217 кВт         =             5,31 грн/кВт

Вартість однакова для всіх, без урахування прокладених ізольованих ЛЕМ.

При цих умовах СО Трудовик зможе розрахуватись з РЕМ.

__________________________________________________________ ВАРІАНТ ІІ.                                Вартість 1 кВт - 4,32 грн.

ПЛАТЯТЬ ВСІ 100% ЩОМІСЯЧНО , враховано тільки технолог.втрати 29,15%

вартість                  має бути облік лічильн. садоводів          мають сплатити садоводи

4,32 грн/кВт    х    1 446 217 кВт        =                6 247 657 грн,

рахунок з РЕМ       заплатили садоводи       недостача за 7 місяців

7 679 504 грн. – 6 247 657 грн  =   1 413 847  грн.,

за рік борг складе                              2 423 737 грн.                                 2 423 737 грн. : 2 679 ділянок = 904 грн буде необхідно додати до членських внесків:

3 520 грн  +  904 грн = 4 424 грн – такі мають бути ваші членські внески на 2025 р. Не зважаючи на те, що один садовод на дачі живе постійно, другий  приїжджає іноді – платити внесками за спожиту електроенергію будемо порівну!

Поскільки є садоводи, які членські внески платять частково або не платять зовсім, то зібраних коштів не вистачить на оплату рахунку РЕМ.

ВАРІАНТ ІІІ.                                Вартість 1 кВт - 4,32 грн.

перерахунок оплат садоводів в РЕМ за період 1.06.24-31.12.24

на вартість 4,32 грн/кВт

вартість           обліковано е/е за даними садоводів     сума оплати е/е по тарифу 4,32

4,32 грн/кВт    х      1 267 197 кВт        =     5 474 291 грн.

За такої оплати борг садоводів за 7 місяців:

рахунок РЕМ          сума оплати е/е по тарифу 4,32             борг

7 679 504 грн     -      5 474 291 грн             =  2 205 213 грн.,

за рік борг складе                          3 780 365 грн.

3 780 365 грн. : 2 679 ділянок = 1 412 грн буде необхідно додати до членських внесків:

3 520 грн  +  1 412 грн = 4 932 грн – такі мають бути ваші членські внески на 2025 рік.

Скільки б ми теоретично не розраховували, платити потрібно по рахунках РЕМ. При несплаті за спожиту електроенергію у визначений термін РЕМ відключає від електроенергії весь «Трудовик» надовго (ст. 148 скасована в грудні 2023 р. - під час військового стану всі боржники відключаються від електропостачання). Далі все одно необхідно зібрати  кошти та   заплатити борг в РЕМ, а тільки потім РЕМ відновить СО «Трудовик» електропостачання.

ВАРІАНТ IV. (Реальні втрати/затрати 52 – 50,2%). Вартість 1 кВт - 5,67грн.

Реальна вартість 1 кВт по рахунках ДТЕК:     2019 р. -  2,25 грн

2020 р. -  2,12 грн

2021 р. -  2,15 грн

2022 р. -  2,37 грн

Середня реальна вартість 2,223 грн/кВт

Базова підтверджена вартість : 2,22  грн. + 57,14% (з 01.06.2023р.) +

63,6% (з 01.06.2024р.) = 5,67 грн./кВт. Обґрунтована вартість  5,67 грн./1кВт.

Згідно роз'яснення НКРЕКП обгрунтована вартість включає електроенергію, спожиту садоводами, втрати/затрати, неплатежі окремих садоводів.

Єдиний вихід -  прямі договори між СТ та ДТЕК з окремим лічильником на кожному СТ.  Садоводи сплачують за електроенергію, спожиту членами СТ, по загальному лічильнику. Відключати ДТЕК буде тільки СТ-боржників.

Рада СО «Трудовик», голова Ради СО «Трудовик»