## Лист1
ДОДАТОК 2
до проекту кошторису на 2024 рік
Затверджено
Рішенням Ради СО "Трудовик"
Протокол №16/12-2023 від 16.12.2023р.
Голова Ради СО "Трудовик"
Н.М.Киричук.
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВОГО РЕМОНТУ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СО "ТРУДОВИК" НА 2024 р
№ п/к | Перелік найменувань | од.виміру | к-сть | Сума, грн. | Примітка
28 | Трансформатори 9 шт
| Автоматичні вимикачі 160А | шт | 4 | 0
| Автоматичні вимикачі 250А | шт | 4 | 0
| Замки навісні | шт | 13 | 2810
| Запобіжник високовольтний ПК(т), П(т) | шт | 5 | 0
| Наконечники мідні, ДТ 50 | шт | 40 | 0
| Наконечники мідні, ДТ 70 | шт | 30 | 0
| Ревізія та наладка ТП | посл. |  | 40000
| ПВ3 - 50 | м | 20 | 2700
| Розрядник РВО-10У1 | шт | 3 | 0
| Термоусадки | шт | 10 | 2700
| Купівля ТП | шт | 1 | 830000
| Разом: |  |  | 878210
11 | Електромережа 10кВт
| Ізолятор ШФ - 20 | шт | 10 | 3500
| АПВ 7тПу - 10 | м | 100 | 1800
| Блискавкорозрядник РВО - 10 | шт | 9 | 8010
| Запобіжники ПК - 10 | шт | 10 | 5100
| Обмежувач напруги 10 кВ | шт | 12 | 31200
| Опорні ізолятори | шт | 4 | 1200
| Прохідний шзолятор | шт | 3 | 5800
| Розєднувач РЛНДз - 10/630 | шт | 4 | 56800
| ТО лінії |  |  | 5000
| Траверси | шт | 3 | 5400
| Разом: |  |  | 123810
10 | Електромережа 0,4 кВт
| Ізолятор на 0,4 кВт | шт | 10 | 0
| Провід СІП 4*50 | пог.м | 100 | 0
| Провід СІП 4*70 | пог.м | 100 | 0
| Провід А75 | пог.м. | 1000 | 0
| Опора | шт | 9 | 0
| Стрічка бандажна | шт | 1 | 2300
| Разом: |  |  | 2300
8 | Вуличне освітлення
| Ізострічка, 25м | шт | 4 | 255
| Ізострічка х/б, 30м | шт | 4 | 390
| Кабель ВВГ 2х2,5мм | м | 50 | 0
| Релє часу електромеханічне | шт | 5 | 0
| Кронштейн для світильника КБЛ- См-30д40 | шт | 30 | 4890
| Консольний світильник 30w2700LM85-265V | шт | 30 | 21900
| Разом: |  |  | 27435
12 | Інструменти, прилади та інвентар
| Діелектричні рукавиці | пар | 2 | 1020
| Інструменти, прилади, інвентар |  |  | 6500
| Мегометр | шт | 1 | 12700
| Драбина 3-х секційна КРАУЗ (9,4м) | шт | 1 | 22000
| Разом: |  |  | 42220
№ п/к | Перелік найменувань | од.виміру | к-сть | прибл. сума 2024 р | Примітка
Водонапірні башти 3шт
27 | Витратні матеріали
| Заміна насосів глибинних (послуги крана) | посл | 3 | 14000
| Автоматичні вимикачі 3ф, 40А | шт | 3 | 1200
| Проведення аналізу води | посл |  | 6000
| Ремонт глибинного насосу (мех.частина) | шт | 3 | 36000
| Засувка ДУ 100 РУ 10 | шт | 2 | 7400
| Засувка з лічильником WI 100 DN100 | шт | 2 | 15400
| Заглушки, крани, угли, хомути та ін. для водопровідної мережі |  |  | 10000
| Разом: |  |  | 90000
| ВСЬОГО: |  |  | 1163975
Підготували:
| Головний енергетик |  |  | П.Г.Лихогод
| Головний бухгалтер |  |  | Н.І.Музиченко

## Лист2
СО "Трудовик"
ЦІНИ деяких МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ на 2023 рік
| Перелік найменувань | одиниця виміру | Ціна за одиницю | По переліку, к-сть
| Автоматичні вимикачі 160А | шт | 2500 | 4
| Автоматичні вимикачі 250А | шт | 3250 | 4
| Розрядник РВО-10У1 | шт | 1040 | 3
| Опора | шт | 4500 | 2
| Провід СІП 4*50 | пог.м | 123 | 100
| Провід СІП 4*70 | пог.м | 160 | 100
| Провід А75 | пог.м. | 62 | 1000
| Ремонт глибинного насосу (мех.частина) | шт | 12000 | 3
| Засувка ДУ 100 РУ 10 | шт | 3700 | 2
| Засувка з лічильником WI 100 DN100 | шт | 7700 | 2
Адміністрація